## Slide 1: 进度汇报
X线球管焦点检测

## Slide 2
目录
1 项目背景与目标
2 项目进展
3 项目现状评估
3 项目后续规划

## Slide 3
项目背景
X线球管焦点
从阴极灯丝发射的高速电子，轰击靶面时，产生x射线的区域为焦点

## Slide 4
X线球管焦点是决定空间分辨率和几何模糊的重要因素。
焦点尺寸异常会导致影像边缘模糊、细节分辨能力下降，并影响设备质量控制结果。
因此，需要一种更易实现、可重复、便于实验室验证的焦点检测方法。
项目背景
X线焦点与检测目的

## Slide 5
现有焦点检测方法及缺陷
第一类：小孔成像原理
小孔成像法
狭缝法等
项目背景
缺点：检测条件严格

## Slide 6
第二类半影模糊原理
边缘法
星卡法
检测卡法等
现有焦点检测方法及缺陷
项目背景

## Slide 7
项目背景 研究目标
类似与狭缝法，但用双圆柱接触面代替制作狭缝，减少检测成本
使用双圆柱代替狭缝进行焦点检测，其圆柱加工难度小，摆放角度不受限

## Slide 8
工作现状：
1.完成基础文献调研
2.已完成通过双圆柱投影获取线扩展函数理论推导
3.以设计程序实现上述功能
项目现状

## Slide 9
X-ray
方法说明
探测器平面

## Slide 12
困难
1.暂时无法验证理论及程序准确性
2.时间问题

## Slide 13
后续规划
1.梳理程序，确保其运行逻辑按照理论
2.安装仿真软件，并设计仿真实验
3.设计物理实验